## Sheet1
既有建築能效標示 | 建築物名稱 |  | 富莉庭緣民宿 | [10 empty] | 1+
| 坐落地址 |  | 南投縣埔里鎮
| 評估總樓地板面積Afe |  | 347.17 | [9 empty] | m2
| 免評估分區面積Afn |  | 86.79 | [9 empty] | m2
| 建築能效標示字號 |  | BERSe.富莉庭緣民宿.20230817151522 | [10 empty] | 能效等級
本標示系統適用於既有非佳宅建築之能效揭露，其揭露之空間範圍包含所有活動使用空間，但排除室内停車場機械室、專用廚房等「免評估空問」，其評估之耗能項目為空調、照明、插座電器等三項設備系統之耗電量，不含電梯、熱水、揚水、烹飪等雜項耗電量。本評量尺度乃是專為本案件量身訂做的標示，不同平面或規模的申請案件有不同的尺度。本標示之4等級、1+等級之基線分別為綠建築標章合格基準（50分）、近零碳建築基準（90分），乃標示相對於2000年該平面形式建築母體之平均耗電量分別有節能20%、50%之水準。
| 耗電密度 kWh/(m2.yr) |  | 得分 | [10 empty] | 耗電密度指標 EUI*
30.5 kWh/(m2*yr) 15.52 kgCO2/(m2*yr)
| ≦ | 83.1 | 90 ~ 100 | 1+ | [7 empty] | 淨零碳建築基準
| ≦ | 86.01 | 80 ~ < 90 |  | 1
| ≦ | 88.92 | 70 ~ < 80 |  |  | 2 | 3
| ≦ | 91.83 | 60 ~ < 70 |  |  |  | 3
| ≦ | 94.74 | 50 ~ < 60 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 綠建築基準
| ≦ | 109 | 40 ~ < 50 | [5 empty] | 5
| ≦ | 137.52 | 20 ~ < 40 | [6 empty] | 6
| > | 137.52 | 0 ~ < 20 | [7 empty] | 7
| 總耗電密度 TEUI [kWh/(m^2.yr)] | [12 empty] | 15.99
| 主設備耗電密度 EUI' [kWh/(m^2.yr)] | [12 empty] | 14.09
| 耗電密度指標 EUI* [kWh/(m^2.yr)] | [12 empty] | 30.5
| 碳排密度指標 CEI [kgCO2/(m^2.yr)] | [12 empty] | 15.52
BERSe 2023